## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Podatek VAT /w zł/ | Wartość (brutto) /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12. /11x23%/ | 13. /11+12/ | 14.
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 609 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
2. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 524 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
3. | Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 524 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
4. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w wysięgniki - YDY 2x2,5 4m/kpl. | x | x | x | x | x | 524 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 2x2,5 11m/kpl. | x | x | x | x | x | 85 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
6. | Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej, | x | x | x | x | x | 524 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
7. | Montaż izolowanych złącz kablowych, | x | x | x | x | x | 85 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem z modemem, układem kompensacji mocy biernej i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | x | x | x | x | x | 47 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
9. | Sporządzenie dokumentacji (dobór zabezpieczeń, schematy, nalepki opisowe, umowy przyłączeniowe) na każdą stację | x | x | x | x | x | 47 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
10. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | x
11. | Budowa linii kablowej Nowy Krępiec ul. Kwiatowa, długość 2925 m, 44 słupy wys. 10m z wysięgnikiem 1m, 2 szafki oświetleniowe, oprawy LED w ilości 44 szt., (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych) * | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
12. | Budowa linii napowietrznej Krępiec ul. Spokojna, długość AsXSn 1234 m, 2 szafki oświetleniowe, oprawy LED w ilości 31 szt., (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych) * | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
13. | Budowa linii kablowej Krępiec Św. Droga, długość 2245 m, 58 słupów wys. 10m z wysięgnikiem 2m, 2 szafki oświetleniowe, oprawy LED w ilości 58 szt., (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych) * | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
14. | Budowa linii kablowej Mełgiew ul. Lubelska, długość 871 m, 23 słupów wys. 9m z wysięgnikiem 1 i 2m, 2 szafki oświetleniowe, oprawy LED w ilości 23 szt., (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych) * | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
15. | Dostawa wyposażenia Centrum Dyspozytorskiego - komputera przenośnego z drukarką | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
16. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | 0 | 0 | x
17. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 47 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
18. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 609 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 19.; 2.: Mełgiew Podzamcze - moc z obliczeń 71W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: Mełgiew Podzamcze - moc z obliczeń 50W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: Mełgiew Piasecka - moc z obliczeń 83W; 8.: 34; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: Mełgiew Kościelna - moc z obliczeń 83W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: Mełgiew Partyzancka - moc z obliczeń 83W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: Mełgiew 3 Maja - moc z obliczeń 71W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: Mełgiew Nadłęczna - moc z obliczeń 32W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: Mełgiew Trzeszkowice - moc z obliczeń 50W; 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: Mełgiew Józefów - moc z obliczeń 50W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: Mełgiew Janówek - moc z obliczeń 50W; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: Mełgiew Kościelna - moc z obliczeń 50W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: Mełgiew Piasecka - moc z obliczeń 43W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: Mełgiew Kościelna - moc z obliczeń 71W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: Mełgiew Milejowska - moc z obliczeń 71W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: Mełgiew Żurawniki - moc z obliczeń 50W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: Mełgiew Dominów - moc z obliczeń 71W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: Mełgiew Dominów - moc z obliczeń 50W; 8.: 36; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: Mełgiew Dominów - moc z obliczeń 43W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: Mełgiew Trzeciaków - moc z obliczeń 32W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: Mełgiew Trzeciaków - moc z obliczeń 58W; 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: Mełgiew Krzesimów - moc z obliczeń 71W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: Mełgiew Trzeszkowice - moc z obliczeń 71W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: Mełgiew Józefów - moc z obliczeń 32W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: Mełgiew Krzesimów - moc z obliczeń 50W; 8.: 30; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: Mełgiew Lubieniec - moc z obliczeń 43W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: Mełgiew Janowice - moc z obliczeń 58W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: Mełgiew opr. parkowa - moc z obliczeń 35W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: Mełgiew uliczna - moc z obliczeń 43W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: Krępiec Krępiecka - moc z obliczeń 71W; 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: Krępiec Jarzębinowa - moc z obliczeń 71W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: Krępiec Szkolna - moc z obliczeń 50W; 8.: 32; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: Franciszków Lubelska - moc z obliczeń 83W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: Mełgiew Janowice - moc z obliczeń 71W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: Mełgiew Minkowice - moc z obliczeń 32W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: Mełgiew Franciszków - moc z obliczeń 71W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: Franciszków Spokojna - moc z obliczeń 50W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 55.; 2.: Franciszków Zaciszna - moc z obliczeń 50W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 56.; 2.: Mełgiew Franciszków - moc z obliczeń 50W; 8.: 27; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 57.; 2.: N. Krępiec Kwiatowa budowa - moc z obliczeń 76W; 8.: 44; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 58.; 2.: Krępiec Spokojna budowa - moc z obliczeń 60W; 8.: 31; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 59.; 2.: Krępiec Św. Ducha budowa - moc z obliczeń 38W; 8.: 58; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 60.; 2.: Mełgiew Lubelska budowa - moc z obliczeń 66W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.: 765 |  |  |  | 0
8.: Razem koszty PLN | 0 |  | 0
*) | W pozycjach 11, 12, 13 i 14 nie wyceniać instalacji opraw oświetleniowych, instalację opraw z tych pozycji należy wycenić w pozycjach od 57 do 60.